## 판넬별 차단기 선정
판넬별 전류 용량 계산 및 차단기 선정표
전원: | AC 220V / 3상 | 역률(PF): | 0.85 | 안전계수: | 1.25 | 작성일: | 2026-04-03
판넬명 | 축 번호 | 모터명 / 드라이버 | 정격출력 (W) | 정격전류 (A) | 운전전류 (A) | 비고 | 판넬 차단기 선정
[7 empty] | 총 운전전류 (A) | 안전계수 (×1.25) | 권장 차단기(A) | 선정 차단기(A) | 제조사 | 모델명 | 비고
판넬 1 (예시) | 축1 | 서보모터 (Panasonic MHMF042L1S) | 400 | 2.1 | 1.8
| 축2 | 서보모터 (Panasonic MHMF082L1S) | 750 | 4.1 | 3.5
| 축3 | 스텝모터 (Leadshine 57HS) | 150 | 2.8 | 2.2 | DC 24V 별도
| 기타 | I/O 모듈, HMI, 팬 등 |  |  | 2 | 공통부하
▶ 판넬 1 합계 | [8 empty] | 30A (권장) | 30 | LS/Chint | ABN30c
판넬 2 | 축1
축2
축3
축4
축5
기타
▶ 판넬 2 합계

## 차단기 규격 참조표
차단기 규격 참조표 (MCCB / MCB 3P, AC 220V)
정격전류 (A) | 적용 부하전류 범위(A) | 제조사 | 모델 (3P) | 비고
3 | ~2.4A | LS/Chint | ABN3c / NXB-63 | 조명, 소형 제어회로
5 | 2.4~4A | LS/Chint | ABN5c / NXB-63 | 소형 I/O, 팬
10 | 4~8A | LS/Chint | ABN10c / NXB-63 | 소형 서보 1~2축
15 | 8~12A | LS/Chint | ABN15c / NXB-63
20 | 12~16A | LS/Chint | ABN20c / NXB-63 | 중형 서보
25 | 16~20A | LS/Chint | ABN25c / NXB-63
30 | 20~24A | LS/Chint | ABN30c / NXB-63 | 다축 서보 판넬
40 | 24~32A | LS/Chint | ABN40c
50 | 32~40A | LS/Chint | ABN50c
63 | 40~50A | LS/Chint | ABN63c | 대형 판넬
75 | 50~60A | LS/Chint | ABN75c | 메인 차단기
100 | 60~80A | LS/Chint | ABN100c